{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":4,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,2,43,2],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[44,2,45,2],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[50,2,51,2],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,57,2],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,2,59,2],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,2,67,2],[73,0,74,0],[73,1,74,1],[73,2,74,2],[75,0,77,0],[75,1,77,1],[75,2,77,2],[78,0,80,0],[78,1,80,1],[78,2,80,2],[82,0,82,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["博迈达生化试剂包装规格"]
["01 肝功能测定项目"]
["项目","剂型","测定方法","包装规格"]
["总胆汁酸\nTBA\n","液体","酶循环法","R1:2×60ml、R2:2×20ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×20ml"]
["白蛋白\nAlb","液体","溴甲酚绿法","R：2×50ml"]
[{"$nulls":3},"R：6×50ml "]
["总蛋白\nTP","液体","双缩脲常规法","R：2×50ml"]
[{"$nulls":3},"R：6×50ml"]
["直接胆红素\nD-BIL","液体","亚硝酸盐氧化法","R1:2×60ml、R2:2×15ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×15ml"]
["总胆红素\nT-BIL","液体","亚硝酸盐氧化法","R1:2×60ml、R2:2×15ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×15ml"]
["丙氨酸氨基转移酶      ALT","液体","IFCC推荐法","R1:2×60ml、R2:2×15ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×15ml"]
["天门冬氨酸氨基转移酶      AST","液体","IFCC推荐法","R1:2×60ml、R2:2×15ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×15ml"]
["γ－谷氨酰基转移酶  \nGGT","液体","速率法","R1:2×60ml、R2:2×15ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×15ml"]
["碱性磷酸酶                ALP","液体","速率法","R1:2×60ml、R2:2×15ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×15ml"]
["02 肾功能测定项目"]
["项目","剂型","测定方法","包装规格"]
["肌酐\nCre","液 体","肌氨酸氧化酶法","R1:2×60ml、R2:2×20ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×20ml"]
["尿酸\nUA","液 体","尿酸酶-过氧化物酶偶联法","R1:2×60ml、R2:2×15ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×15ml"]
["尿素氮\nBUN","液 体","酶偶联速率法","R1:2×60ml、R2:2×15ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×15ml"]
["03 心肌酶测定项目"]
["项目","剂型","测定方法","包装规格"]
["肌酸激酶\nCK","液体","酶偶联法","R1:2×60ml、R2:2×15ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×15ml"]
["肌酸激酶同工酶\nCK-MB","液体","免疫抑制法","R1:2×60ml、R2:2×15ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×15ml"]
["乳酸脱氢酶      \nLDH","液体","LD-L法","R1:2×60ml、R2:2×15ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×15ml"]
["α-羟丁酸脱氢酶     \nα-HBD","液体","速率法","R1:2×60ml、R2:2×15ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×15ml"]
["04 血脂类测定项目"]
["项目","剂型","测定方法","包装规格"]
["甘油三酯\nTG","液体","GPO-PAP法","R：2×50ml"]
[{"$nulls":3},"R：6×50ml "]
["总胆固醇\nCHOL","液体","COD-PAP法","R：2×50ml"]
[{"$nulls":3},"R：6×50ml "]
["高密度脂蛋白胆固醇\nHDL-C","液体","终点法","R1:2×60ml、R2:2×20ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×20ml"]
["低密度脂蛋白胆固醇\nLDL-C","液体","终点法","R1:2×60ml、R2:2×20ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×20ml"]
["脂蛋白（a）\nLp(a)","液体","免疫比浊法","R1:2×60ml、R2:2×20ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×20ml"]
["05无机离子测定项目"]
["项目","剂型","测定方法","包装规格"]
["钙\nCa","液体","偶氮胂Ⅲ法","R：2×50ml"]
[{"$nulls":3},"R：6×50ml"]
["磷\nP","液体","紫外分光光度法","R：2×50ml"]
[{"$nulls":3},"R：6×50ml"]
["镁\nMg","液体","Calmagite染料比色法","R1:2×50ml、R2:2×5ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×50ml、R2:4×5ml"]
["06糖代谢测定项目"]
["项目","剂型","测定方法","包装规格"]
["葡萄糖\nGlu","液体","GOD-POD 法","R：2×50ml"]
[{"$nulls":3},"R：6×50ml"]
["07胰腺测定项目"]
["项目","剂型","测定方法","包装规格"]
["α-淀粉酶                α-AMY","液体","EPS法","R1:2×60ml、R2:2×15ml"]
[{"$nulls":3},"R1:4×60ml、R2:4×15ml"]
["08其他项目"]
["项目","剂型","测定方法","包装规格"]
[]
[]
[]
["二氧化碳\nCO2","液体","比色法","R1:2×40ml、R2:2×40ml"]
[{"$nulls":3},"R1:1×60ml、R2:1×60ml"]
["丙氨酸氨基转移酶        ALT","液体","丙酮酸氧化酶法","666人份"]
[{"$nulls":3},"1334人份"]
[{"$nulls":3},"2668人份"]
["同型半胱氨酸            HCY","混合型","比色法","60人份"]
[{"$nulls":3},"120人份"]
[{"$nulls":3},"240人份"]
[]
["小微规格生化试剂产品"]
["项目","剂型","测定方法","包装规格"]
["白蛋白                     Alb","液体","溴甲酚绿法","R：1×40ml"]
["总蛋白                    TP  ","液体","双缩脲常规法","R：1×40ml"]
["直接胆红素               D-BIL","液体","亚硝酸盐氧化法","R1:1×40ml、R2:1×10ml"]
["总胆红素                 T-BIL","液体","亚硝酸盐氧化法","R1:1×40ml、R2:1×10ml"]
["丙氨酸氨基转移酶        ALT","液体","IFCC推荐法","R1:1×40ml、R2:1×10ml"]
["天门冬氨基转移酶        AST","液体","IFCC推荐法","R1:1×40ml、R2:1×10ml"]
["γ-谷氨酰基转移酶        GGT","液体","速率法","R1:1×40ml、R2:1×10ml"]
["碱性磷酸酶              ALP","液体","速率法","R1:1×40ml、R2:1×10ml"]
["肌酐                    CRE","液体","肌氨酸氧化酶法","R1:1×30ml、R2:1×10ml"]
["尿酸                     UA","液体","尿酸酶-过氧化物酶偶联法","R1:1×40ml、R2:1×10ml"]
["尿素氮                  BUN","液体","酶偶联速率法","R1:1×40ml、R2:1×10ml"]
["肌酸激酶                    CK","液体","酶偶联法","R1:1×40ml、R2:1×10ml"]
["肌酸激酶同工酶           CK-MB","液体","免疫抑制法","R1:1×40ml、R2:1×10ml"]
["乳酸脱氢酶              LDH","液体","LD-L法","R1:1×40ml、R2:1×10ml"]
["甘油三酯                 TG","液体","GPO-PAP法","R：1×40ml"]
["总胆固醇               CHOL","液体","COD-PAP法","R：1×40ml"]
["高密度脂蛋白胆固醇      HDL-C","液体","终点法","R1:1×30ml、R2:1×10ml"]
["低密度脂蛋白胆固醇      LDL-C","液体","终点法","R1:1×30ml、R2:1×10ml"]
["葡萄糖                  Glu","液体","GOD-POD法","R：1×40ml"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}